

*Information til lejere på Skrænten.*



Når I ankommer til Skrænten **skal** I huske dels at aflæse el-måler og timetæller for oliefyret og tilkoble strømmen. (se billede af el-tavlen her over)

El-tavlen sidder i lederrummet mærket rum 13.

Oliefyret er i kælderen under køkkenet (indgng ude fra) men kan tændes og slukkes på el-tavlen. Tændes ved at tilkoble HPFI relæet mærket oliefyr. **Husk at slukke igen ved afrejse fra lejren.**

Der er strøm i huset når alle HPFI relæer er tilkoblet. (skal afbrydes ved afrejse)

Vær dog opmærksom på at HPFI relæ mærket røgalarmer **ikke** må slukkes.

I kan se billeder af lejren på FDF Kibæk`s hjemmeside. ([www.fdf.dk/kibaek](http://www.fdf.dk/kibaek)) hvis I søger under Skrænten kan I finde billeder fra lejren.

Med venlig hilsen. Kibæk FDF.